令和５年２月２１日

多目的トイレ改修工事に係る仕様書

大阪市淀川区社会福祉協議会

１　件　　名

大阪市淀川区社会福祉協議会　多目的トイレ改修工事

２　履行場所

大阪市淀川区三国本町２－１４－３　淀川区在宅サービスセンターやすらぎ　１階

３　工事期限

　令和５年５月までに工事完了し使用可能な状態にすること。

　※具体的スケジュールについては、落札後に受注者と協議のうえ決定する。

４　入札参加資格

（１）大阪市または大阪府の入札参加資格を有すること。

（２）大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていないこと。

（３）上記１に定める契約と同種で、おおむね同規模と認められる契約を締結し、かつ誠実に履行を終えたものであること。

５　入札参加

　入札に参加を希望する場合は、別紙「入札参加申出書」を、令和５年３月７日（火）までに、本会あてメールまたはFAXにより提出し、原本は見積書と合わせて提出のこと。

６　現地調査

　必ず現地調査を実施することとし、調査希望日を担当者あて連絡のこと。

７　仕　　様

（１）トイレ交換

床置排水大便器（TOTO　CSF494MNKNA＃NW1）

　　　　センサースイッチ（TOTO　TES46UR#BES）

　　　　WLアプリコットP　AP2（TOTO　TCF5830YS#NW1）

　　　　接続金具（TH343R）

　　　腰掛便器用手すり　L型（TOTO　T112CL10#NW１）

　　　固定金具　アンカーボルト（TOTO　T110D3R）

　（２）洗面台

　　　カウンター一体型洗面器（樹脂製）　（MVRS45P#NW1）

　　　台付自動水栓（TLE26506J）

　　　一般鏡　角型（450×600）

　（３）ベビーチェア

　　　ベビーチェア平面設置タイプ（TOTO　YKA15S）

　　　アンカーボルト　M6×85（YPH62017W2）

　　　固定器具樹脂プラグ（T110D28）

　（４）ベビーシート（TOTO　YKA25S）

　　　ベビーシート（TOTO　YKA25S）

アンカーボルト　M10×83（YPH62018W2R）

　　　固定器具樹脂プラグ（T110D28）

　（５）内装仕上げ工事

　　　天井塗装　APE塗装（塗装養生含む）　一式

　　　壁面　　　セラール張り（アイカセラール）　一式

　　　床　　　　床長尺張り　　一式

（６）工事関連

・すべて新品のものに限る。

・既設トイレ解体・撤去・搬出・廃棄費用等工事に係るすべての費用を含むこと。

・工事に伴う机等什器を移動させた場合は原状に回復すること。

・その他、工事に必要な事項についてはその都度、担当者と協議すること。

・工事にあたっては担当者と綿密な打合せのうえ、業務に支障のないように実施する

　こと。

・工事実施については、本会開館時間内とする。（日曜日・祝日は閉館）

　月～金曜日　　午前９時～午後５時３０分までに作業完了

　土曜日　　　　午前９時～午後５時までに作業完了

８　入札日時

　令和５年３月１６日（木）　午前１１時　　※立ち合いの必要はありません。

９　提 出 物

（１）見積書（指定様式なし）

※該当業務に係るすべての経費を含むこと。（消費税込み）

（２）入札参加申出書（原本）

　※先にメールまたはFAXで提出のこと。

（３）機種のカタログ　※同等品以外で見積もる場合のみ。

（４）トイレ完成図面

（５）会社パンフレット及び本契約と同種の実績がわかるもの。

※本会と取引実績がない業者のみ。

１０　提出方法

　郵送または持参（郵送の場合は必着）

１１　選定方法

　入札金額（総額）の最も低い業者を落札業者とする。

１２　その他

　質問がある場合はメールにより３月７日（火）午前中まで受け付け後日回答する。

１３　担　　当

　大阪市淀川区社会福祉協議会（担当：吉田・工藤）

　　住 所 ： 大阪市淀川区三国本町２－１４－３

　　電 話 ： ０６－６３９４－２９００

　　e-mail : yodogawa-tiiki-fukusi@shakyo-osaka.jp

入札参加申出書（多目的トイレ改修）

令和　　年　　月　　日

大阪市淀川区社会福祉協議会会長　　様

所 　在 　地

商号又は名称

代表者職氏名　　　　　 　　　　　　㊞

担当者

電話・ＦＡＸ

メールアドレス

入札に参加したいので、次のことについて誓約します。

　　１　入札公告で示された入札参加者に必要な資格をすべて満たしていること

　　２　資格審査で参加資格がないと認められた場合でも異議を唱えないこと